- BAZ

- О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

(ТЕКУЩАЯ РЕДАКЦИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2025 ГОДА)

- ЗАКОН

- ПРЕЗИДЕНТ

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Настоящий Закон определяет общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Приднестровской Молдавской Республике, регулирует в этой области отношения между органами государственной власти, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями, иными юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности (далее – организации), а также между общественными объединениями, должностными лицами, гражданами Приднестровской Молдавской Республики, иностранными гражданами, лицами без гражданства (далее – граждане).

Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства.

- Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Статья 1. Основные понятия

В целях настоящего Закона применяются следующие понятия:

а) пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров;

б) пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства;

в) требования пожарной безопасности – специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики, нормативными правовыми актами уполномоченного исполнительного органа государственной власти Приднестровской Молдавской Республики в области пожарной

безопасности;

г) нарушение требований пожарной безопасности – невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности;

д) противопожарный режим – правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований пожарной безопасности и тушение пожаров;

е) меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе и по выполнению требований пожарной безопасности;

ж) пожарная охрана – совокупность созданных в установленном порядке органов управления, сил и средств, в том числе противопожарных формирований, предназначенных для организации предупреждения пожаров и их тушения, проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ;

з) первоочередные аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожаров – боевые действия пожарной охраны по спасению людей, имущества, оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим при пожарах;

и) пожарно-техническая продукция – специальная техническая, научно-техническая и интеллектуальная продукция, предназначенная для обеспечения пожарной безопасности, в том числе пожарная техника и оборудование, пожарное снаряжение, огнетушащие и огнезащитные вещества, средства специальной связи и управления, программы для компьютерного обеспечения и базы данных, а также иные средства предупреждения и тушения пожаров;

к) гарнизон пожарной охраны – совокупность дислоцированных на определенной территории органов управления, подразделений пожарной охраны, иных предназначенных для тушения пожаров противопожарных формирований независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности.

- Статья 2. Законодательство Приднестровской Молдавской

Республики о пожарной безопасности

Законодательство Приднестровской Молдавской Республики о пожарной безопасности основывается на Конституции Приднестровской Молдавской Республики и включает в себя настоящий Закон, принимаемые в соответствии с ним иные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

- Статья 3. Система обеспечения пожарной безопасности

1. Система обеспечения пожарной безопасности – совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.

2. Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются представительные, исполнительные органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

3. Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности:

а) нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности;

б) создание пожарной охраны и организация ее деятельности;

в) разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

г) реализация прав, обязанностей и ответственности физических и юридических лиц в области пожарной безопасности;

д) проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;

е) содействие деятельности добровольной пожарной охраны и объединений пожарной охраны, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

ж) научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;

з) информационное обеспечение в области пожарной безопасности;

и) осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности;

к) производство пожарно-технической продукции;

л) выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности;

м) осуществление разрешительного порядка деятельности (работ, услуг, оборудования, материалов) в области пожарной безопасности (далее – разрешительный порядок деятельности) и участие в сертификации продукции и услуг в области пожарной безопасности;

н) противопожарное страхование, установление налоговых льгот и осуществление иных мер социального и экономического стимулирования обеспечения пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики;

о) тушение пожаров и проведение связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ (далее – тушение пожаров);

п) учет пожаров и их последствий;

р) установление особого противопожарного режима.

- Глава 2. ПОЖАРНАЯ ОХРАНА

- Статья 4. Виды и основные задачи пожарной охраны

-- Подпункт а) пункта 1 статьи 4 в новой редакции (Закон № 167-ЗИД-VII от 22.07.24г);

-- Пункт 3 статьи 4 с изменением (Закон № 167-ЗИД-VII от 22.07.24г);

1. Пожарная охрана подразделяется на следующие основные виды:

а) противопожарная служба;

б) ведомственная пожарная охрана;

в) добровольная пожарная охрана;

г) объединения пожарной охраны;

д) муниципальная пожарная охрана.

2. Основными задачами пожарной охраны в области пожарной безопасности являются:

а) организация предупреждения пожаров;

б) тушение пожаров.

3. Привлечение сил и средств противопожарной службы для выполнения действий, не предусмотренных настоящим Законом, запрещается.

- Статья 5. Пожарная и аварийно-спасательная служба

-- Подпункт ж) пункта 2 статьи в новой редакции (З-н № 136-ЗИД-IV от 22.12.06г.);

-- Подпункт в) пункта 4 статьи в новой редакции (З-н № 136-ЗИД-IV от 22.12.06г.);

-- Подпункт г) пункта 4 статьи в новой редакции (З-н № 136-ЗИД-IV от 22.12.06г.);

-- Пункт 8 статьи исключен (З-н № 136-ЗИД-IV от 22.12.06г.);

-- Статья 5 исключена (Закон № 167-ЗИД-VII от 22.07.24г);

- Статья 6. Государственный пожарный надзор

-- Подпункт д) пункта 5 статьи в новой редакции (З-н № 833-ЗИД-IV от 06.08.09г.);

-- Пункт 5 статьи дополнен новым подпунктом д-1) (З-н № 833-ЗИД-IV от 06.08.09г.);

-- Статья 6 исключена (Закон № 167-ЗИД-VII от 22.07.24г);

- Статья 7. Личный состав пожарной и аварийно-спасательной службы

-- Пункт 2 статьи 7 в новой редакции (З-н № 138-ЗИ-VII от 21.06.21г.);

-- Пункт 8 статьи 7 в новой редакции (З-н № 138-ЗИ-VII от 21.06.21г.);

-- Пункт 11 статьи 7 в новой редакции (З-н № 269-ЗИ-VII от 29.10.21г.);

-- Статья дополнена пунктом 12 (З-н № 490-ЗИД-III от 05.11.04г.);

-- Статья 7 исключена (Закон № 167-ЗИД-VII от 22.07.24г);

- Статья 8. Гарантии правовой и социальной защиты личного состава

пожарной и аварийно-спасательной службы

- Пункт 3 статьи 8 приостановлен в действии с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года (З-н ПМР от 08.12.2014г № 203-З-V «О приостановлении действия ряда положений и внесении изменения в некоторые законы ПМР»);

-- Пункт 3 статьи 8 приостановлен в действии с 01.01.18 г. по 31.12.20г. (Закон от 18.12.2017г № 370-З-VI «О приостановлении действия ряда положений и внесении изменения в некоторые законы ПМР»))

-- Пункт 3 статьи 8 приостановлена в действии с 1 января 2024 года по 31 декабря 
2026 года (З-н № 346-З-VII от 10.11.2023г «О приостановлении действия ряда положений некоторых законов ПМР»);

- Пункт 5 статьи 8 приостановлен в действии с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года (З-н ПМР от 08.12.2014г № 203-З-V «О приостановлении действия ряда положений и внесении изменения в некоторые законы ПМР»);

-- Пункт 5 статьи 8 приостановлен в действии с 01.01.18 г. по 31.12.20г. (Закон от 18.12.2017г № 370-З-VI «О приостановлении действия ряда положений и внесении изменения в некоторые законы ПМР»))

-- Пункт 5 статьи 8 приостановлена в действии с 1 января 2024 года по 31 декабря 
2026 года (З-н № 346-З-VII от 10.11.2023г «О приостановлении действия ряда положений некоторых законов ПМР»);

-- Статья 8 исключена (Закон № 167-ЗИД-VII от 22.07.24г);

Статья 9. Государственное страхование и компенсационные выплаты в случае гибели или увечья сотрудников и работников пожарной и аварийно-спасательной службы

-- Статья дополнена пунктом 7 (З-н № 125-ЗД-V от 01.07.14г.);

-- Статья 9 исключена (Закон № 167-ЗИД-VII от 22.07.24г);

Статья 10. Оплата труда сотрудников пожарной и аварийно-спасательной службы, иные компенсационные выплаты, финансовое и материально-техническое обеспечение в области пожарной безопасности

-- Название статьи в новой редакции (З-н № 452-ЗИД-III от 30.07.04г.);

-- Статья дополнена новым пунктом 1 (З-н № 452-ЗИД-III от 30.07.04г.);

-- Пункты 1-8 статьи считать пунктами 2-9 (З-н № 452-ЗИД-III от 30.07.04г.);

-- Статья в новой редакции (З-н № 136-ЗИД-IV от 22.12.06г.);

-- Статья дополнена пунктом 6 (З-н № 207-ЗД-IV от 11.11.10г.);

-- Статья 10 исключена (Закон № 167-ЗИД-VII от 22.07.24г);

- Статья 11. Имущество пожарной охраны

1. Имущество пожарной охраны – движимое и недвижимое имущество, необходимое для выполнения возложенных на пожарную охрану задач, определенное перечнем, утвержденным в установленном порядке республиканским органом управления пожарной и аварийно-спасательной службы.

2. Целевое назначение имущества пожарной охраны не может быть изменено собственником этого имущества без согласования с пожарной и аварийно-спасательной службой и соответствующим исполнительным органом государственной власти.

3. При отказе собственника от содержания подразделения пожарной охраны и его имущества в случае, если отсутствует согласие на изменение целевого назначения указанного имущества со стороны пожарной и аварийно-спасательной службы и соответствующего исполнительного органа государственной власти, это имущество подлежит передаче в государственную или муниципальную собственность в порядке, установленном действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

4. Органы местного самоуправления, а также организации, в которых созданы подразделения пожарной и аварийно-спасательной службы, в обязательном порядке предоставляют пожарной охране здания, сооружения, служебные помещения, оборудованные средствами связи и другое необходимое имущество в соответствии с установленными нормами.

5. Пожарная и аварийно-спасательная служба имеет служебный жилой фонд, формируемый в порядке, установленном действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

- Статья 12. Ведомственная пожарная охрана

1. Республиканские исполнительные органы государственной власти, организации в целях обеспечения пожарной безопасности могут создавать органы управления и подразделения ведомственной пожарной охраны.

2. Порядок организации, реорганизации, ликвидации органов управления и подразделений ведомственной пожарной охраны, условия осуществления их деятельности, несения службы личным составом определяются соответствующими положениями, согласованными с пожарной и аварийно-спасательной службой.

3. При выявлении нарушений требований пожарной безопасности, создающих угрозу возникновения пожара и безопасности людей на подведомственных организациях, ведомственная пожарная охрана имеет право приостановить полностью или частично работу организации (отдельного производства), производственного участка, агрегата, эксплуатацию здания, сооружения, помещения, проведение отдельных видов работ.

4. Контроль за обеспечением пожарной безопасности при эксплуатации воздушных, речных и железнодорожных транспортных средств, а также плавающих речных средств и сооружений осуществляется соответствующими исполнительными органами государственной власти.

5. Контроль за обеспечением пожарной безопасности дипломатических и консульских учреждений Приднестровской Молдавской Республики, а также представительств Приднестровской Молдавской Республики за рубежом осуществляется в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики, если иное не предусмотрено международными договорами Приднестровской Молдавской Республики.

- Статья 13. Добровольная пожарная охрана

1. Добровольная пожарная охрана – форма участия граждан в организации предупреждения пожаров и их тушении в населенных пунктах и в организациях.

2. Добровольный пожарный – гражданин, непосредственно участвующий на добровольной основе (без заключения трудового договора) в деятельности подразделений пожарной охраны по предупреждению и (или) тушению пожаров.

3. Порядок регистрации добровольных пожарных и создания подразделений (дружин, команд) добровольной пожарной охраны устанавливается пожарной и аварийно-спасательной службой. Финансовое и материально-техническое обеспечение подразделений (дружин, команд) добровольной пожарной охраны осуществляется за счет средств местных бюджетов, средств организаций, в которых созданы эти подразделения (дружины, команды), средств объединений пожарной охраны, пожертвований граждан и юридических лиц, а также других источников финансирования.

4. Добровольным пожарным предоставляются социальные гарантии, устанавливаемые органами местного самоуправления, а также зарегистрировавшими их организациями.

5. Добровольные пожарные осуществляют несение службы в подразделениях пожарной охраны в соответствии с графиком дежурств, утвержденным органами местного самоуправления по согласованию с пожарной и аварийно-спасательной службой. На время несения службы за ними сохраняется среднемесячная заработная плата (стипендия) по месту основной работы (учебы). Расходы организаций по выплате заработной платы указанным лицам возмещаются за счет средств местных бюджетов в порядке, установленном органами местного самоуправления.

6. Предельная численность добровольных пожарных, которые несут службу в порядке, установленном пунктом 5 настоящей статьи, определяется органами местного самоуправления.

7. В населенных пунктах добровольные пожарные, осуществляющие дежурство в подразделениях пожарной охраны, по представлению пожарной и аварийно-спасательной службы имеют право на установку телефона в первоочередном порядке.

- Статья 14. Объединения пожарной охраны

1. Объединения пожарной охраны (общественные объединения, союзы, ассоциации, фонды пожарной безопасности и т.д.) создаются в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики в целях решения задач в области пожарной безопасности, защиты прав и законных интересов личного состава пожарной охраны и осуществляют свою деятельность на основании уставных документов.

2. Добровольное пожарное общество Приднестровской Молдавской Республики, являясь общественным объединением, представляет и защищает законные интересы других общественных объединений пожарной охраны, которые уполномочили его на это.

- Статья 15. Представительство

-- Статья 15 исключена (Закон № 167-ЗИД-VII от 22.07.24г);

- Глава 3. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

- В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- Статья 16. Полномочия исполнительных органов государственной

власти в области пожарной безопасности

-- Часть первая статьи 16 дополнена подпунктом х) (Закон № 167-ЗИД-VII от 22.07.24г);

-- Статья дополнена частью второй (З-н № 18-ЗИД-IV от 03.04.06г.);

К полномочиям исполнительных органов государственной власти в области пожарной безопасности относятся:

а) разработка и осуществление государственной политики, в том числе разработка проектов законов и принятие иных нормативных правовых актов в области пожарной безопасности, контроль за их исполнением;

б) разработка и организация выполнения и финансирование республиканских целевых программ в области пожарной безопасности;

в) организация разработки и утверждение государственных стандартов, норм, правил пожарной безопасности и других нормативных правовых актов в области пожарной безопасности;

г) планирование и исполнение республиканского бюджета в части расходов на пожарную безопасность, в том числе на содержание пожарной охраны;

д) создание, организация и ликвидация органов управления, подразделений пожарной охраны, содержащихся за счет средств республиканского бюджета;

е) организация государственного пожарного надзора;

ж) установление общих принципов обеспечения пожарной безопасности и осуществление социального и экономического стимулирования обеспечения пожарной безопасности, в том числе производства и закупок пожарно-технической продукции, а также участия населения в борьбе с пожарами;

з) установление численности пожарной охраны, содержащейся за счет средств республиканского бюджета;

и) установление перечня организаций, на которых в обязательном порядке создается пожарная охрана, в том числе содержащаяся за счет средств республиканского бюджета;

к) организация развития науки и техники, координация основных научных исследований и разработок в области пожарной безопасности;

л) утверждение номенклатуры, объемов выпуска и поставок для государственных нужд пожарно-технической продукции, в том числе по оборонному заказу;

м) установление общих принципов разрешительного порядка деятельности и сертификации;

н) создание государственных систем информационного обеспечения, а также систем статистического учета пожаров и их последствий;

о) установление общих принципов организации противопожарной службы гражданской обороны и мобилизационных заданий органам управления и подразделениям пожарной охраны;

п) организация подготовки и повышения квалификации кадров для пожарной охраны;

p) установление знаков отличия и формы одежды пожарной охраны;

с) контроль за соблюдением законодательства Приднестровской Молдавской Республики о пожарной безопасности;

т) осуществление мер по правовой и социальной защите личного состава пожарной охраны, лиц, находящихся в запасе (в отставке), а также членов их семей;

у) содействие созданию и деятельности фондов пожарной безопасности;

ф) содействие деятельности добровольных пожарных и объединений пожарной охраны;

х) содействие распространению пожарно-технических знаний, информирование, включая консультирование организаций и граждан 
по вопросам пожарной безопасности.

При осуществлении в отношении юридических лиц, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, контрольной (надзорной) деятельности, связанной с контролем (надзором) за исполнением законодательства о пожарной безопасности, должностные лица органов государственного контроля (надзора) обязаны осуществлять контроль (надзор) в порядке, предусмотренном законодательными актами Приднестровской Молдавской Республики об осуществлении государственного контроля (надзора).

- Статья 17. Полномочия органов местного самоуправления

в области пожарной безопасности

К полномочиям органов местного самоуправления в области пожарной безопасности относятся:

а) организация выполнения и осуществление мер пожарной безопасности;

б) участие в выполнении республиканских и территориальных целевых программ в области пожарной безопасности;

в) разработка, утверждение и исполнение местных бюджетов в части расходов на пожарную безопасность, в том числе на содержание пожарной охраны;

г) создание, реорганизация и ликвидация в установленном порядке пожарной охраны, финансируемой за счет средств местных бюджетов;

д) осуществление в пределах их компетенции экономического и социального стимулирования обеспечения пожарной безопасности;

е) содействие созданию и деятельности фондов пожарной безопасности;

ж) обучение населения мерам пожарной безопасности и его привлечения к предупреждению и тушению пожаров;

з) содействие деятельности добровольных пожарных и объединений пожарной охраны;

и) организация общественного контроля за обеспечением пожарной безопасности.

- Глава 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- Статья 18. Нормативное правовое регулирование

в области пожарной безопасности

1. Нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой принятие исполнительными органами государственной власти нормативных правовых актов в области пожарной безопасности.

2. Нормативное регулирование в области пожарной безопасности – установление уполномоченным исполнительным органом государственной власти Приднестровской Молдавской Республики в нормативных правовых актах требований пожарной безопасности, обязательных для исполнения.

3. К нормативным правовым актам в области пожарной безопасности относятся стандарты, нормы и правила пожарной безопасности, инструкции и иные нормативные правовые акты, содержащие требования пожарной безопасности.

4. Нормативные правовые акты в области стандартизации, которые принимаются исполнительными органами государственной власти и устанавливают или должны устанавливать требования пожарной безопасности, подлежат обязательному согласованию с уполномоченным исполнительным органом государственной власти Приднестровской Молдавской Республики в области пожарной безопасности.

5. Порядок согласования отступлений от требований пожарной безопасности, а также не установленных нормативными правовыми актами дополнительных требований пожарной безопасности устанавливает уполномоченный исполнительный орган государственной власти Приднестровской Молдавской Республики в области пожарной безопасности.

6. Нормативные правовые акты в области пожарной безопасности подлежат государственной регистрации и официальному опубликованию в установленном порядке.

- Статья 19. Разработка и реализация мер пожарной безопасности

-- Пункт 6 статьи 19 с изменением (Закон № 167-ЗИД-VII от 22.07.24г);

1. Меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики, нормативными правовыми актами в области пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений.

2. Изготовители (поставщики) веществ, материалов, изделий и оборудования в обязательном порядке указывают в соответствующей технической документации показатели пожарной опасности этих веществ, материалов, изделий и оборудования, а также меры пожарной безопасности при обращении с ними.

3. Разработка и реализация мер пожарной безопасности для организаций, зданий, сооружений и других объектов, в том числе при их проектировании, должны в обязательном порядке предусматривать решения, обеспечивающие эвакуацию людей при пожарах.

4. Для производств в обязательном порядке разрабатываются планы тушения пожаров, предусматривающие решения по обеспечению безопасности людей.

5. Меры пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий административных образований разрабатываются и реализуются соответствующими органами местного самоуправления.

6. Инвестиционные проекты, разрабатываемые по решению уполномоченных исполнительных органов государственной власти Приднестровской Молдавской Республики, подлежат согласованию с противопожарной службой й в части обеспечения пожарной безопасности.

- Статья 20. Тушение пожаров

-- Пункт 2 статьи 20 с изменениями (Закон № 167-ЗИД-VII от 22.07.24г);

-- Пункт 8 статьи 20 с изменением (Закон № 167-ЗИД-VII от 22.07.24г);

1. Тушение пожаров представляет собой боевые действия, направленные на спасение людей, имущества и ликвидацию пожаров.

2. Порядок организации тушения пожаров в гарнизонах пожарной охраны устанавливается противопожарной службой. Порядок привлечения сил и средств для тушения пожаров определяется противопожарной службой и утверждается:

а) на межрайонном уровне – уполномоченным исполнительным органом государственной власти Приднестровской Молдавской Республики в области пожарной безопасности;

б) на местном уровне – органами местного самоуправления.

3. Пожар может перерастать в чрезвычайную ситуацию в случае, если сил и средств пожарной охраны, а также служб жизнеобеспечения, дислоцированных на определенной территории, недостаточно для его ликвидации. При этом силы и средства пожарной охраны могут привлекаться для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий в порядке, установленном действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики о чрезвычайных ситуациях.

4. Выезд подразделений пожарной охраны на тушение пожаров и участие в их ликвидации осуществляется в обязательном порядке. При этом возмещение затрат производится в порядке, установленном действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

5. Для вызова подразделений пожарной охраны в телефонных сетях населенных пунктов устанавливается единый номер.

6. При тушении пожаров проводятся необходимые действия по обеспечению безопасности людей, спасению имущества, в том числе:

а) проникновение в места распространения (возможного распространения) пожаров и их опасных проявлений;

б) создание условий, препятствующих развитию пожаров и обеспечивающих их ликвидацию;

в) использование на безвозмездной основе средств связи, транспорта, оборудования;

г) ограничение или запрещение доступа к местам пожаров, а также ограничение или запрещение движения транспорта и пешеходов на

прилегающих к ним территориях;

д) эвакуация с мест пожаров людей и имущества.

7. Непосредственное руководство тушением пожара осуществляется руководителем тушения пожара – прибывшим на пожар старшим оперативным должностным лицом пожарной охраны (если не установлено иное), которое управляет на принципах единоначалия личным составом пожарной охраны, участвующим в выполнении боевых действий по тушению пожара, а также привлеченными к тушению пожара силами.

8. Руководитель тушения пожара отвечает за выполнение боевой задачи, за безопасность личного состава противопожарной службы, участвующего в выполнении боевых действий по тушению пожара, и привлеченных к тушению пожара сил.

9. Руководитель тушения пожара устанавливает границы территории, на которой осуществляются боевые действия по тушению пожара, порядок и особенности указанных действий, а также принимает решения о спасении людей, имущества при пожаре. При необходимости руководитель тушения пожара принимает иные решения, в том числе ограничивающие права должностных лиц и граждан на указанной территории.

10. Указания руководителя тушения пожара обязательны для исполнения всеми должностными лицами и гражданами на территории, на которой осуществляются боевые действия по тушению пожара.

11. Никто не вправе вмешиваться в действия руководителя тушения пожара или отменять его распоряжения при тушении пожара.

12. Материальный ущерб, причиненный при тушении пожаров, подлежит возмещению в порядке, установленном действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики. Личный состав пожарной охраны, иные участники тушения пожара, действовавшие в условиях крайней необходимости, от возмещения причиненного ущерба освобождаются.

- Статья 21. Производство пожарно-технической продукции

1. Пожарно-техническая продукция производится на основе государственного заказа и государственного оборонного заказа, а также в порядке предпринимательской деятельности.

2. Производство пожарно-технической продукции регулируется и поддерживается государством.

3. Государственный заказ на пожарно-техническую продукцию формируется и размещается на основе республиканских целевых программ в области пожарной безопасности.

4. Организация работ по выполнению государственного заказа осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

- Статья 22. Выполнение работ и оказание услуг в области

пожарной безопасности

-- Подпункт м) пункта 2 статьи 22 с изменением (Закон № 167-ЗИД-VII от 22.07.24г);

1. Работы и услуги в области пожарной безопасности выполняются в целях реализации требований пожарной безопасности, а также в целях обеспечения предупреждения и тушения пожаров.

2. К работам и услугам в области пожарной безопасности относятся:

а) охрана от пожаров организаций и населенных пунктов на договорной основе;

б) производство, проведение испытаний, закупка и поставка пожарно-технической продукции;

в) выполнение проектных изыскательских работ;

г) проведение научно-технического консультирования и экспертизы;

д) испытание веществ, материалов, изделий, оборудования и конструкций на пожарную безопасность;

е) обучение населения мерам пожарной безопасности;

ж) осуществление противопожарной пропаганды, издание специальной литературы и рекламной продукции;

з) огнезащитные и трубо-печные работы;

и) монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем и средств противопожарной защиты;

к) ремонт и обслуживание пожарного снаряжения, первичных средств тушения пожаров, восстановление качества огнетушащих средств;

л) строительство, реконструкция и ремонт зданий, сооружений, помещений пожарной охраны;

м) другие работы и услуги, направленные на обеспечение пожарной безопасности, перечень которых устанавливается уполномоченным исполнительным органом государственной власти Приднестровской Молдавской Республики в области пожарной безопасности по представлениям противопожарной службы.

- Статья 23. Противопожарная пропаганда и обучение

мерам пожарной безопасности

-- Пункт 3 статьи 23 с изменениями (Закон № 167-ЗИД-VII от 22.07.24г);

1. Противопожарная пропаганда – целенаправленное информирование общества о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое через средства массовой информации, посредством издания и распространения специальной литературы и рекламной продукции, устройства тематических выставок, смотров, конференций и использования других, не запрещенных действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики форм информирования населения. Противопожарную пропаганду проводят исполнительные органы государственной власти, органы местного самоуправления, пожарная охрана и организации.

2. Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций проводится администрацией (собственниками) этих организаций в соответствии с Правилами пожарной безопасности в Приднестровской Молдавской Республике. Лица, принимаемые на работу, связанную с пожарной опасностью, должны предварительно пройти специальное обучение (пожарно-технический минимум). Работники, занятые на работах с пожарной опасностью, один раз в год проходят проверку знаний соответствующих нормативных правовых актов в области пожарной безопасности, а должностные лица до начала исполнения своих обязанностей и периодически (один раз в три года) проходят обучение и проверку знаний по вопросам пожарной безопасности. Перечень должностей и порядок организации обучения определяются уполномоченным исполнительным органом государственной власти Приднестровской Молдавской Республики в области пожарной безопасности. Допуск к работе лиц, не прошедших обучение, инструктаж и проверку знаний по вопросам пожарной безопасности, запрещается.

3. Обязательное обучение детей в дошкольных образовательных учреждениях и лиц, обучающихся в образовательных учреждениях, мерам пожарной безопасности осуществляется соответствующими учреждениями по специальным программам, согласованным с противопожарной службой. Органами управления образованием и пожарной охраной могут создаваться добровольные дружины юных пожарных. Требования к содержанию программ и порядок организации обучения указанных лиц мерам пожарной безопасности определяются противопожарной службой.

- Статья 24. Информационное обеспечение

в области пожарной безопасности

-- Пункт 3 статьи 24 в новой редакции (Закон № 308-ЗИД-VI от 04.11.17г.);

-- Пункт 4 статьи 24 с изменением (Закон № 167-ЗИД-VII от 22.07.24г);

1. Информационное обеспечение в области пожарной безопасности осуществляется посредством создания и использования в системе обеспечения пожарной безопасности специальных информационных систем и банков данных (далее – информационных систем), необходимых для выполнения поставленных задач.

2. Основания и порядок внесения в информационные системы сведений о пожарной безопасности, а также условия и порядок ознакомления с ними должностных лиц и граждан устанавливаются законами и иными нормативными правовыми актами в области пожарной безопасности.

3. Метеорологические службы и другие уполномоченные органы государственной власти обязаны незамедлительно и на безвозмездной основе информировать органы управления гражданской обороной, пожарную службу о неблагоприятных для пожарной безопасности событиях и прогнозах.

4. Средства массовой информации обязаны незамедлительно и на безвозмездной основе публиковать по требованию противопожарной службы оперативную информацию по вопросам пожарной безопасности.

5. Исполнительные органы государственной власти и органы местного самоуправления должны информировать население о принятых ими решениях по обеспечению пожарной безопасности и содействовать распространению пожарно-технических знаний.

- Статья 25. Учет пожаров и их последствий

-- Пункт 2 статьи 25 с изменением (Закон № 167-ЗИД-VII от 22.07.24г);

-- Пункт 3 статьи 25 с изменением (Закон № 167-ЗИД-VII от 22.07.24г);

1. В Приднестровской Молдавской Республике действует единая государственная система статистического учета пожаров и их последствий.

2. Официальный статистический учет и государственную статистическую отчетность по пожарам и их последствиям ведет противопожарная служба.

3. Порядок учета пожаров и их последствий определяется противопожарной службой по согласованию с уполномоченным исполнительным органом государственной власти Приднестровской Молдавской Республики в области статистики и другими заинтересованными исполнительными органами государственной власти.

4. Установленный порядок учета пожаров и их последствий обязателен для исполнения исполнительными органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями и гражданами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридических лиц.

- Статья 26. Противопожарное страхование

Противопожарное страхование осуществляется в соответствии с законом о страховании.

- Статья 27. Налоговые льготы в области пожарной безопасности

Налоговые льготы в области пожарной безопасности предоставляются в соответствии с действующим налоговым законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

- Статья 28. Особый противопожарный режим

-- Пункт 2 статьи 28 с изменением (Закон № 167-ЗИД-VII от 22.07.24г);

1. В случае повышения пожарной опасности решением уполномоченного исполнительного органа государственной власти Приднестровской Молдавской Республики в области пожарной безопасности на соответствующих территориях может устанавливаться особый противопожарный режим.

2. На период действия особого противопожарного режима на соответствующих территориях устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, согласованные с противопожарной службой.

- Статья 29. Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности

-- Пункт 2 статьи 29 с изменением (Закон № 167-ЗИД-VII от 22.07.24г);

-- Пункт 3 статьи 29 с изменением (Закон № 167-ЗИД-VII от 22.07.24г);

1. Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности осуществляют научно-исследовательские, опытно-конструкторские, проектные и иные научно-технические учреждения и организации, а также соответствующие учебные заведения.

2. Финансирование научно-технических разработок в области пожарной безопасности осуществляется за счет средств республиканского бюджета, средств местных бюджетов, средств организаций и средств фондов пожарной безопасности, а также за счет других источников финансирования. Научно-технические разработки для реализации задач противопожарной службы выполняются за счет средств республиканского бюджета.

3. Координация научных исследований в области пожарной безопасности возлагается на противопожарную службу.

4. Исполнительные органы государственной власти Приднестровской Молдавской Республики, организации при создании новых технологий и продукции организуют проведение необходимых научно-технических разработок в целях обеспечения законных интересов личности, общества и государства в области пожарной безопасности.

- Статья 30. Осуществление деятельности

в области пожарной безопасности

1. Настоящим Законом устанавливается разрешительный порядок осуществления деятельности (работ, услуг, оборудования, материалов) физическими и юридическими лицами всех форм собственности в области пожарной безопасности.

2. Перечень разрешенных видов деятельности (работ, услуг, оборудования, материалов) определяется уполномоченным исполнительным органом государственной власти Приднестровской Молдавской Республики в области пожарной безопасности.

3. Осуществление физическими и юридическими лицами всех форм собственности деятельности (работ, услуг, оборудования, материалов) в области пожарной безопасности без разрешения влечет за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

- Глава 5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- Статья 31. Права и обязанности граждан

в области пожарной безопасности

- 1. Граждане имеют право на:

а) защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара;

б) возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке, установленном действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики;

в) участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их здоровью и имуществу;

г) получение информации по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны;

д) участие в обеспечении пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке в деятельности добровольной пожарной охраны.

- 2. Граждане обязаны:

а) соблюдать требования пожарной безопасности;

б) иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями, утвержденными соответствующими органами местного самоуправления;

в) при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;

г) до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров;

д) оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;

е) выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;

ж) предоставлять в порядке, установленном действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики, возможность должностным лицам пожарной охраны проводить обследования и проверки принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений.

- Статья 32. Обязанности исполнительных органов государственной

власти в области пожарной безопасности

1. Исполнительные органы государственной власти Приднестровской Молдавской Республики обязаны:

а) организовать разработку и обеспечивать реализацию мер пожарной безопасности на подведомственных предприятиях и соответствующих территориях;

б) создавать и содержать в соответствии с установленными нормами финансируемые за счет средств соответствующих бюджетов органы управления и подразделения пожарной охраны;

в) оказывать необходимую помощь пожарной охране при выполнении возложенных на нее задач;

г) создавать условия для привлечения населения к работам по предупреждению и тушению пожаров;

д) организовать проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;

е) осуществлять финансирование научно-технических разработок в области пожарной безопасности;

ж) приобретать пожарную технику и пожарно-техническое оборудование;

з) обеспечивать исследование пожаро- и взрывоопасных свойств, разрабатываемых и используемых в производстве, веществ, материалов, приборов и оборудования по единым стандартам;

и) обеспечивать включение требований пожарной безопасности в стандарты, технические условия, нормы, правила и инструкции;

к) обеспечивать подготовку и переподготовку специалистов в области пожарной безопасности.

2. В целях координации и совершенствования работ по обеспечению пожарной безопасности в Приднестровской Молдавской Республике создается в установленном порядке государственная комиссия Приднестровской Молдавской Республики в области пожарной безопасности.

- Статья 33. Обязанности органов местного самоуправления

в области пожарной безопасности

-- Подпункт в) статьи 33 с изменением (Закон № 167-ЗИД-VII от 22.07.24г);

Органы местного самоуправления в пределах своей компетенции на соответствующих территориях обязаны:

а) организовать разработку и обеспечивать реализацию мер пожарной безопасности;

б) принимать в муниципальную собственность имущество пожарной охраны при отказе собственника указанного имущества от его содержания, использовать указанное имущество по его прямому назначению;

в) создавать и содержать в соответствии с установленными нормами финансируемые за счет средств местных бюджетов органы управления и подразделения пожарной охраны, в том числе на основе договоров с противопожарной службой;

г) организовать обучение населения мерам пожарной безопасности;

д) содействовать деятельности добровольных пожарных и объединений пожарной охраны.

- Статья 34. Права и обязанности организаций

в области пожарной безопасности

-- Подпункт а) пункта 1 статьи 34 с изменением (Закон № 167-ЗИД-VII от 22.07.24г);

-- Подпункт е) пункта 2 статьи 34 с изменением (Закон № 167-ЗИД-VII от 22.07.24г);

- -- Подпункт к) пункта 2 статьи 34 с изменением (Закон № 167-ЗИД-VII от 22.07.24г);

- 1. Организации имеют право:

а) создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном порядке подразделения пожарной охраны, которые они содержат за счет собственных средств, в том числе на основе договоров с противопожарной службой;

б) вносить в исполнительные органы государственной власти и органы местного самоуправления предложения по обеспечению пожарной безопасности;

в) проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, происшедших на организациях;

г) устанавливать меры социального и экономического стимулирования обеспечения пожарной безопасности;

д) получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны.

- 2. Организации обязаны:

а) соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;

б) разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;

в) проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности;

г) включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности;

д) содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;

е) создавать и содержать в соответствии с установленными нормами органы управления и подразделения пожарной охраны, в том числе на основе договоров с противопожарной службой;

ж) оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;

з) предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях предприятий необходимые силы и средства, горюче-смазочные материалы, а также продукты питания и места отдыха для личного состава пожарной охраны, участвующего в выполнении боевых действий по тушению пожаров, и привлеченных к тушению пожаров сил;

и) обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения и на иные объекты организаций;

к) предоставлять по требованию должностных лиц противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в организациях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях;

л) незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов;

м) содействовать деятельности добровольных пожарных.

- Статья 35. Ответственность за нарушение

требований пожарной безопасности

1. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики несут:

а) собственники имущества;

б) лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

в) лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

г) должностные лица в пределах их компетенции.

2. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для жилищных помещений в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

3. Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

- Статья 36. Порядок вступления в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня официального опубликования.